2023年连云港市海州区灯具质量监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于海州区市场监督管理局组织的灯具质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1生产企业、实体店抽样

在生产企业抽样时，在企业成品库内随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。每家企业抽取一至两个样品，抽取的每个样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

在实体店抽样时，抽样人员在事先不通知经销单位的情况下，在经销单位存放合格商品的场所（销售柜台或仓库等），从同一地点、同一类别、同一规格的样本中随机抽取，抽取的样品必须经受检单位确认，样品一经抽取，应立即封样，且不允许调换。待销产品数量满足抽样数量即可。

样品应当由抽样人员在被抽样生产者、销售者的待销产品中随机抽取，不得由被抽样生产者、销售者自行抽样。抽样人员不得少于两人，并向被抽样生产者、销售者出示组织监督抽查的市场监督管理部门出具的监督抽查通知书、抽样人员身份证明。抽样人员应当告知被抽样生产者、销售者抽查产品范围、抽样方法等。抽样基数应满足检验检测要求。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

2.2电商平台抽样

抽样基数应满足检验检测要求。

在电商平台购样后，待样品到达检验机构后对检验用样品封样，在外包装上加贴封条。采取拍照、骑缝签名等其他的附加防拆封措施。并对检验样品加贴相应标识。

3.检验依据

表1灯具检测项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准法规 或标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构 | GB7000.1-2015、特殊要求 | GB7000.1-2015、特殊要求 |
| 2 | 外部接线和内部接线 | GB7000.1-2015、特殊要求 | GB7000.1-2015、特殊要求 |
| 3 | 防触电保护 | GB7000.1-2015、特殊要求 | GB7000.1-2015、特殊要求 |
| 4 | 接地规定 | GB7000.1-2015、特殊要求 | GB7000.1-2015、特殊要求 |
| 5 | 潮湿试验 | GB7000.1-2015、特殊要求 | GB7000.1-2015、特殊要求 |
| 6 | 绝缘电阻 | GB7000.1-2015、特殊要求 | GB7000.1-2015、特殊要求 |
| 7 | 电气强度 | GB7000.1-2015、特殊要求 | GB7000.1-2015、特殊要求 |
| 8 | 接触电流和保护导体电流 | GB7000.1-2015、特殊要求 | GB7000.1-2015、特殊要求 |
| 9 | 耐热和耐火 | GB7000.1-2015、特殊要求 | GB7000.1-2015、特殊要求 |
| 10 | 电气间隙和爬电距离 | GB7000.1-2015、特殊要求 | GB7000.1-2015、特殊要求 |
| 11 | 螺纹接线端子 | GB7000.1-2015、特殊要求 | GB7000.1-2015、特殊要求 |
| 12 | 无螺纹接线端子 | GB7000.1-2015、特殊要求 | GB7000.1-2015、特殊要求 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB7000.1-2015  《灯具 第1部分：一般要求与试验》

灯具的特殊要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

被抽样生产者、销售者有异议的，应当向组织监督抽查的市场监督管理部门提出书面异议处理申请，并提交相关材料。

对检验结果有异议的，由组织监督抽查的市场监督管理部门核查相关证据，对需要复检并具备检验条件的，应当组织复检。