2023年连云港市海州区成品油产品质量监督

抽查实施细则

1.范围

本细则适用于海州区市场监督管理局组织实施的成品油产品质量监督抽查。

本细则内容包括产品类别、检验依据、抽样、检验、判定原则、检验结果确认、异议处理。

2.产品类别

本细则中成品油产品包括车用汽油、车用乙醇（E10）汽油、车用柴油等。

3.检验依据

检验依据包括相关的法律法规、部门规章；产品质量监督抽查实施规范；适用于该类产品的现行有效的强制性标准、推荐性标准；经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

GB 17930-2016《车用汽油》

GB 18351-2017《车用乙醇汽油（E10）》

GB 19147-2016《车用柴油》

4.抽样

4.1抽样型号或规格

抽取样品应为同一规格型号的产品。

4.2抽样方法、数量及相关要求

抽样人员应由当地监管部门人员陪同进行抽样。正在销售的产品（有明显不合格品标志的除外）视为合格产品。样品一经抽取，应立即现场封样，且不允许调换。

针对生产企业产品抽样时，应随机抽取有产品质量检验合格证明或以任何其他形式表明合格的待销产品，在待销储罐、槽内抽取时，依据GB/T 4756-2015《石油液体手工取样法》的规定进行，抽样基数应满足抽样代表性要求。针对加油站抽样时，在待销产品中抽样，抽样基数满足油罐内油高不低于60cm即可。加油站取样时可以通过加油枪取样。抽样数量为2升×2。其中2升作为检验样品，2升作为备用样品。

4.3抽样单

抽样人员应当使用规定的抽样文书记录信息，包括被抽查产品及受检单位相关信息。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要受检单位提供的，应在抽样现场获取，并经受检单位确认。并对抽样场所、被抽样产品的标识、库存数量、抽样过程等通过拍照或者录像的方式留存证据。

4.4样品运输与保存

抽取的样品由抽样人员带回承检机构，并按要求保存检验样品和备份样品。

5.检验

5.1检验项目

表1  汽油（车用汽油、车用乙醇汽油（E10））检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 铅含量 | GB 17930-2016 GB 18351-2017 GB 22030-2017 |
| 2 | 馏程 |  |
| 3 | 硫含量 |  |
| 4 | 乙醇含量 |  |
| 5 | 铜片腐蚀 |  |
| 6 | 苯含量 |  |
| 7 | 芳烃含量 |  |
| 8 | 氧 |  |
| 9 | 甲醇 |  |
| 10 | 锰含量 |  |
| 11 | 密度 |  |

表2  车用柴油检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硫含量 | GB 19147-2016 |
| 2 | 酸度 |  |
| 3 | 10%蒸余物残炭 |  |
| 4 | 灰分 |  |
| 5 | 铜片腐蚀 |  |
| 6 | 水含量 |  |
| 7 | 多环芳烃含量 |  |
| 8 | 运动黏度 |  |
| 9 | 凝点 |  |
| 10 | 冷滤点 |  |
| 11 | 闪点 |  |
| 12 | 馏程 |  |
| 13 | 密度 |  |

5.2 质量判定

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应当按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应当按照强制性标准要求判定。

无法识别产品标准版本的，按新版标准实施，企业提供有效证据的除外。

6. 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

合格结论用语为“经抽样检验，所检项目符合XX标准，检验结论为合格。”

不合格结论用语为“经抽样检验，XX项目不符合XX标准，检验结论为不合格。”

7.检验结果确认

7.1承检机构应当在检验工作结束后将检验结果报送连云港市海州区市场监管部门，协助其将《产品质量监督抽查结果通知单》寄送受检企业。

7.2受检企业应当在收到《产品质量监督抽查结果通知单》之日起15日内，向连云港市海州区市场监管部门书面反馈检验结果确认情况。逾期未书面反馈或者拒绝签收《产品质量监督抽查结果通知单》的，视为认可检验结果。

8.异议处理

8.1受检企业收到《产品质量监督抽查结果通知单》之日起15日内，对检验结果有异议的，应当向连云港市海州区市场监管部门提出书面异议，并提供相关证明材料。

8.2收到受检企业异议申请后，市场监管部门应当作出受理或者不受理的决定，并制作《产品质量监督抽查异议处理通知书》送达企业。

8.3核查不合格项目相关证据，能够以纸质记录与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

8.4对需要复检并具备检验条件的，复检承检机构按任务下达部门要求，对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，并出具复检报告。复检结论为最终结论。