附件：2025年海州区生产、流通领域配装眼镜质量监督抽查结果汇总表

| 产品名称 | 抽检领域 | 受检企业统一信用代码 | 企业名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 产品 等级 | 抽查 结果 | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配装眼镜 | 生产、流通领域 | 91320706MA22005N2Q | 连云港市知镜堂眼镜有限公司 | ── | 采用原样复检 R:-3.00DS/-1.50DC×180°L:-2.00DS/-1.50DC×180°PD:65mm UV-1 塑料全框架 | 2025-12-09\── | 其他 | 合格 |  |
| 配装眼镜 | 生产、流通领域 | 91320706MA255Y1E6D | 连云港易视多眼镜有限公司 | ── | 采用原样复检 R:-3.00DS/-1.25DC×180°L:-2.00DS/-1.50DC×180°PD:65mm UV-1 金属全框架 | 2025-12-10\── | 其他 | 合格 |  |
| 配装眼镜 | 生产、流通领域 | 92320706MACDCFCA5X | 海州区恒泽眼镜店 | ── | 采用原样复检 R:-3.00DS/-1.25DC×180°L:-2.00DS/-1.50DC×180°PD:65mm UV-1 金属全框架 | 2025-12-10\── | 其他 | 合格 |  |
| 配装眼镜 | 生产、流通领域 | 91320706660076166B | 连云港市同明眼科配镜有限公司 | ── | 采用原样复检 R:-3.00DS/-1.25DC×180°L:-2.00DS/-1.50DC×180°PD:65mm UV-1 金属全框架 | 2025-12-09\── | 其他 | 合格 |  |
| 配装眼镜 | 生产、流通领域 | 91320706MACG82DX55 | 连云港博川眼镜有限公司 | ── | 采用原样复检 R:-3.25DS/-1.25DC×180°L:-2.00DS/-1.50DC×180°PD:65mm UV-1 塑料全框架 | 2025-12-10\── | 其他 | 不合格 | 主子午面二球镜顶焦度偏差 |
| 配装眼镜 | 生产、流通领域 | 92320706MA1TPA64XE | 新浦区路南社区康明眼镜店 | ── | 采用原样复检 R:-3.00DS/-1.25DC×180°L:-2.00DS/-1.50DC×180°PD:65mm UV-1 塑料全框架 | 2025-12-9\── | 其他 | 合格 |  |
| 配装眼镜 | 生产、流通领域 | 91320706MA1MLK3B7G | 连云港世纪明眸眼镜有限公司 | ── | 采用原样复检 R:-3.00DS/-1.25DC×180°L:-2.00DS/-1.50DC×180°PD:65mm UV-1 金属全框架 | 2025-12-10\── | 其他 | 合格 |  |
| 配装眼镜 | 生产、流通领域 | 913207067899110625 | 连云港亚光眼镜有限公司 | ── | 采用原样复检 R:-3.00DS/-1.25DC×180°L:-2.00DS/-1.50DC×180°PD:65mm UV-1 金属全框架 | 2025.12.9\── | 其他 | 合格 |  |
| 配装眼镜 | 生产、流通领域 | 91320706682178681U | 连云港市精益眼镜有限公司 | ── | 采用原样复检 R:-2.75DS/-1.00DC×180°L:-2.00DS/-1.00DC×180°PD:65mm UV-1 金属全框架 | 2025-12-8\── | 其他 | 合格 |  |
| 配装眼镜 | 生产、流通领域 | 92320706MA1TPENT3C | 海州区管学刚眼镜经营部 | ── | 采用原样复检 R:-3.00DS/-1.25DC×180°L:-2.00DS/-1.50DC×180°PD:65mm UV-1 金属全框架 | 2025-12-9\── | 其他 | 合格 |  |
| 配装眼镜 | 生产、流通领域 | 91320706MA20DMBG2U | 连云港市精目眼镜有限公司 | ── | 采用原样复检 R:-3.00DS/-1.25DC×180°L:-2.00DS/-1.50DC×180°PD:65mm UV-1 金属全框架 | 2025-12-10\── | 其他 | 不合格 | 光学中心单侧水平偏差 |
| 配装眼镜 | 生产、流通领域 | 91320706MAD5LY5B43 | 连云港市眼视光医院管理有限公司海州分公司 | ── | 采用原样复检 R:-3.00DS/-1.25DC×180°L:-2.00DS/-1.50DC×180°PD:65mm UV-1 金属全框架 | 2025-12-10\── | 其他 | 合格 |  |
| 配装眼镜 | 生产、流通领域 | 92320706MA1PC1E17N | 海州区延南社区目秀眼镜店 | ── | 采用原样复检 R:-3.00DS/-1.50DC×180°L:-2.25DS/-1.00DC×180° PD:65mm UV-1 金属塑料混合全框架 | 2025-12-9\── | 其他 | 合格 |  |
| 配装眼镜 | 生产、流通领域 | 91320706354949125E | 连云港目目佳商贸有限公司 | ── | 采用原样复检 R:-3.00DS/-1.25DC×180°L:-2.00DS/-1.50DC×180°PD:65mm UV-1 金属全框架 | 2025-12-10\── | 其他 | 合格 |  |
| 配装眼镜 | 生产、流通领域 | 91320706MACFQR1Y28 | 连云港市波光店眼镜店吾悦商业店 | ── | 采用原样复检 R:-3.00DS/-1.25DC×180°L:-2.00DS/-1.50DC×180°PD:65mm UV-1 金属全框架 | 2025-12-10\── | 其他 | 合格 |  |
| 配装眼镜 | 生产、流通领域 | 91320706MA26WLBD4B | 连云港舒靓眼业有限公司吾悦分公司 | ── | 采用原样复检 R:-3.00DS/-1.25DC×180°L:-2.00DS/-1.50DC×180°PD:65mm UV-1 塑料全框架 | 2025-12-10\── | 其他 | 合格 |  |
| 配装眼镜 | 生产、流通领域 | 91320706MA207BDE6T | 连云港瞳色商贸有限公司吾悦店 | ── | 采用原样复检 R:-3.00DS/-1.25DC×180°L:-2.00DS/-1.25DC×180°PD:65mm UV-1 金属全框架 | 2025-12-09\── | 其他 | 合格 |  |
| 配装眼镜 | 生产、流通领域 | 91320706MA26698G5N | 连云港市海州区眼仕途视光验配中心 | ── | 采用原样复检 R:-3.00DS/-1.25DC×180°L:-2.00DS/-1.50DC×180°PD:65mm UV-1 金属全框架 | 2025-12-10\── | 其他 | 合格 |  |
| 配装眼镜 | 生产、流通领域 | 92320706MAEQK8DR00 | 海州区新视力眼镜店 | ── | 采用原样复检 R:-3.00DS/-1.00DC×180°L:-2.00DS/-1.00DC×180°PD:65mm UV-1 金属全框架 | 2025-12-09\── | 其他 | 合格 |  |
| 配装眼镜 | 生产、流通领域 | 92320706MAEGPYTHXL | 海州区路客眼镜店 | ── | 采用原样复检 R:-3.00DS/-1.25DC×180°L:-2.00DS/-1.50DC×180°PD:65mm UV-1 金属全框架 | 2025-12-09\── | 其他 | 合格 |  |